## Συμβατικά ΦΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α/Α | Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Ισχύς Λαμπτήρα | Ισχύς Συστήματος* | Τεμάχια εκτός λειτουργία | Τεμάχια σε λειτουργία
* Αν πρόκειται για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων η ισχύς του συστήματος δεν μεταβάλλεται. Δηλαδή Ισχύς Λαμπτήρα = Ισχύς Συστήματος
* Αν πρόκειται για αντικατάσταση και των συμβατικών λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων, τότε Ισχύς Συστήματος = Ισχύ Λαμπτήρα * 1,15
Note on C3: Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα την περιγραφή της υφιστάμενης τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικατασταθούν. Η Λίστα μπορεί να επικαιροποιηθεί στο φύλλο εργασίας "Βοήθεια" (Πίνακας 1).
Note on G3: Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων.
Note on H3: Αριθμός συμβατικών φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση.
Note on I3: Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα (W/μονάδα).
Note on J3: Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Λαμπτήρα (W/μονάδα). Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης.

## Νέα ΦΣ
ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Τεμάχια για αποθήκευση | Lumen φωτιστικού* | Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος | Dimming
0
*Για τη μετατροπή των Watts σε Lumens γίνεται χρήση της ιστοσελίδας https://www.rapidtables.com/calc/light/watt-to-lumen-calculator.html
Note on D3: Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα, την περιγραφή της Νέας Τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Συμβατικά. Η Λίστα μπορεί να επικαιροποιηθεί στο φύλλο εργασίας "Βοήθεια" (Πίνακας 2).
Note on H3: Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων.
Note on I3: Αριθμός σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων υπό προμήθεια. Όσα και τα συμβατικά προς αντικατάσταση φωτιστικά σώματα.
Note on K3: Καταχωρείται η αντίστοιχη τιμή βάσει της μετατροπής των Watt σε Lumens
Note on L3: Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικών Σωμάτων (W/μονάδα) Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης. Υπολογίζεται ως γινόμενο της ενεργειακής απόδοσης με τα lumen του φωστιστικού
Note on M3: Για τα συγκεκριμένα Φωτιστικά Σώματα επιλέγεται αν ελέγχεται ή όχι η έντασή τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στον ίδιο τύπο Φωτιστικών Σωμάτων λειτουργούν κάποια από αυτά με dimming και κάποια άλλα χωρίς, τότε καταχωρούνται σε δύο διαφορετικές γραμμές.

## Αποτελέσματα
Ο χρήστης δεν εισάγει καμία τιμή. Ο Πίνακας συμπληρώνονται αυτόματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 0
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 0
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 0
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 0
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 0
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 0
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) |  |  | 0
Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) |  |  | 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)
Ρύποι | Συμβατικό Σύστημα | Νέο Σύστημα | Όφελος
CO2 | 0 | 0 | 0
Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: |  |  |  | 0%
Παραδοχές
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (gr CO2/kWh) |  |  |  | 989 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο: |  |  |  | 11.9 | Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο.(Σταθερή τιμή)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w) |  |  |  | 80 | (Σταθερή τιμή)

## Υπολογισμοί (hidden)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Α/Α | Από | Σε | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος | Ισχύς Νέου Συστήματος | Κατανάλωση Συμβατικού Συστήματος | Κατανάλωση Νέου Συστήματος
Note on E3: Υποσύνολο Ισχύος Συμβατικού Συστήματος (Watt) Συμπεριλαμβάνονται τα Φωτιστικά Σώματα που δεν είναι σε λειτουργία.
Note on F3: Υποσύνολο Ισχύος Σύγχρονου Συστήματος (Watt)
Note on G3: Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμβατικών Φωτιστικών Σωμάτων (kWh/Έτος) Λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση των Φωτιστικών Σωμάτων που είναι σε λειτουργία.
Note on H3: Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Σύγχρονων Φωτιστικών Σωμάτων (kWh/Έτος).

## Βοήθεια
Για τη μετατροπή των Watts σε Lumens γίνεται χρήση της ιστοσελίδας https://www.rapidtables.com/calc/light/watt-to-lumen-calculator.html
Τα κελιά εισαγωγής δεδομένων έχουν χρώμα μπλε. |  | Κελί Εισαγωγής Δεδομένων
Πίνακας 1* Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα Συμβατικής Τεχνολογίας | *O Πίνακας συστήνεται να συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Συμβατικά ΦΣ"
Συνοπτική περιγραφή
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP)
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP)
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Πίνακας 2** 60.10.40. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) - Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3347/2014 & 1088/2015 |  |  | **O Πίνακας συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Νέα ΦΣ"
Α.Τ. (Αριθμός Τιμολογίου) | Συνοπτική περιγραφή | Άρθρο Αναθεώρησης
60.10.40.01 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
60.10.40.03 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
60.10.40.05 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
60.10.40.07 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
60.10.40.07Ν | LED Ισχύος 150−200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
60.10.40.09 | LED Ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103
Άλλο | 1
Άλλο | 2
Άλλο | 3
Άλλο | 4
Άλλο | 5
Άλλο | 6
Άλλο | 7
Άλλο | 8
Άλλο | 9
Άλλο | 10
Άλλο | 11
Άλλο | 12
Άλλο | 13
Άλλο | 14
Άλλο | 15
Άλλο | 16
Άλλο | 17
Άλλο | 18
Άλλο | 19
Άλλο | 20
Άλλο | 21
Άλλο | 22
Άλλο | 23
Άλλο | 24
Άλλο | 25
Άλλο | 26
Άλλο | 27
Άλλο | 28
Άλλο | 29
Άλλο | 30